## gatavs
Materiālu specifikācija
№ | Materiālu nosaukums | Mēra vien. | Vien. skaits | Piezīmes
Apkure
1 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/800mm | gab. | 69 | BUDERUS Logatrend
2 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/1000mm | gab. | 27 | BUDERUS Logatrend
3 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/1800mm | gab. | 42 | BUDERUS Logatrend
4 | Radiatora pieslēguma dubultbloks 1/2" x 16 | gab. | 96
5 | Radiatora pieslēguma dubultbloks 1/2" x 20 | gab. | 42
6 | Temostatgalva M 30 | gab. | 138
7 | Radiatoru stiprinājumi | kompl. | 138
8 | Radiatora korķis 1/2" | kompl. | 138
9 | Radiatora atgaisotājs | kompl. | 138
10 | Automatiskais atgaisotājs 1/2" ar vent. | gab. | 45
11 | Uponor daudzslāņu caurule 16x2,0 | m | 434
12 | Uponor daudzslāņu caurule 20x2,25 | m | 1366
13 | Uponor daudzslāņu caurule 25x2,5 | m | 367
14 | Uponor likums 16 | gab. | 150
15 | Uponor likums 20 | gab. | 150
16 | Uponor likums 25 | gab. | 150
17 | Uponor T-gab 16x16x16 | gab. | 75
18 | Uponor T-gab 20x16x16 | gab. | 75
19 | Uponor T-gab 20x16x20 | gab. | 75
20 | Uponor T-gab 20x20x16 | gab. | 75
21 | Uponor T-gab 20x20x20 | gab. | 150
22 | Uponor T-gab 25x20x20 | gab. | 75
23 | Uponor T-gab 25x25x25 | gab. | 150
24 | Uponor mufes 16 | gab. | 50
25 | Uponor mufes 20 | gab. | 50
26 | Uponor mufes 25 | gab. | 50
27 | Uponor pāreja 20x3/4” IV | gab. | 72
28 | Uponor pāreja 20x3/4” ĀV | gab. | 216
29 | Uponor pāreja 25x3/4” IV | gab. | 108
30 | Uponor pāreja 25x3/4” ĀV | gab. | 324
31 | Gruntēta metāla caurule DN20 | m | 90
32 | Gruntēta metāla caurule DN25 | m | 168
33 | Gruntēta metāla caurule DN32 | m | 113
34 | Gruntēta metāla caurule DN40 | m | 77
35 | Gruntēta metāla caurule DN50 | m | 10
36 | Gruntēta metāla caurule DN65 | m | 15
37 | Metināmi likumi 90 DN20 | gab. | 100
38 | Metināmi likumi 90 DN25 | gab. | 100
39 | Metināmi likumi 90 DN32 | gab. | 30
40 | Metināmi likumi 90 DN40 | gab. | 20
41 | Metināmi likumi 90 DN50 | gab. | 10
42 | Metināmi likumi 90 DN65 | gab. | 10
43 | Metināmi T-gab DN20 | gab. | 24
44 | Metināmi T-gab DN25 | gab. | 36
45 | Metināmi T-gab DN25x20x20 | gab. | 8
46 | Metināmi T-gab DN40x20x40 | gab. | 2
47 | Metināmi T-gab DN25x25x25 | gab. | 4
48 | Metināmi T-gab DN32x25x32 | gab. | 8
49 | Metināmi T-gab DN40x25x40 | gab. | 4
50 | Metināmi T-gab DN50x25x50 | gab. | 2
51 | Metināmi T-gab DN50x65x40 | gab. | 2
52 | Metināmais uzgalis DN20x1/2” ĀV | gab. | 12
53 | Metināmais uzgalis DN20x3/4” ĀV | gab. | 72
54 | Metināmais uzgalis DN25x3/4” ĀV | gab. | 108
55 | Lodveida krāns ar saskrūvi DN20 | gab. | 180
56 | Lodveida krāns DN20 | gab. | 45
57 | Lodveida krāns DN25 | gab. | 9
58 | Balansējošais vārsts Danfoss MSV-I DN15 | gab. | 6
59 | Balansējošais vārsts Danfoss MSV-I DN20 | gab. | 9
60 | Gružu ķērājs DN20 | gab. | 45
61 | Pretvārsts DN20 | gab. | 45
62 | Siltuma skaitītājs ZENNER ETHI-X DN20 Qn= 2,5m3/st. | gab. | 45
63 | Metāla skapis 500x500 | gab. | 15 | Dziļumu precizēt montāžas laika
64 | Kaučuka tipa izolācija D 18/13mm | m | 434
65 | Kaučuka tipa izolācija D 22/13mm | m | 1366
66 | Kaučuka tipa izolācija D 28/13mm | m | 367
67 | Akmens vātes čaulas D 22/25mm | m | 90
68 | Akmens vātes čaulas D 28/25mm | m | 168
69 | Akmens vātes čaulas D 35/25mm | m | 113
70 | Akmens vātes čaulas D 48/30mm | m | 77
71 | Akmens vātes čaulas D 60/30mm | m | 10
72 | Akmens vātes čaulas D 76/30mm | m | 15
73 | Cauruļvadu stiprinājumi ar gumiju + palīgmateriāli | kompl. | 1
74 | Siltumizolācijas stiprināšanas palīgmateriāli (lenta, klipši …) | kompl. | 1
75 | Metināšanas palīgmateriāli | kompl. | 1
Ventilācija
76 | Fresh100-thermo | kompl. | 135
77 | Ventilators S&P Decor 100 CHZ Visual | gab. | 90
78 | Palīgmateriāli ventilācijas montāžām | kompl. | 1
Karstā ūdensapgādes un karstā ūdens cirkulācijas sistēma
79 | Uponor daudzslāņu caurule 16x2,0 | m | 298
80 | Uponor daudzslāņu caurule 20x2,25 | m | 226
81 | Uponor daudzslāņu caurule 25x2,5 | m | 278
82 | Uponor daudzslāņu caurule 32x3,0 | m | 187
83 | Uponor daudzslāņu caurule 40x4,0 | m | 168
84 | Uponor daudzslāņu caurule 50x4,5 | m | 86
85 | Kaučuka tipa izolācija D 18/13mm | m | 298
86 | Akmens vātes čaulas D 22/25mm | m | 226
87 | Akmens vātes čaulas D 28/25mm | m | 278
88 | Akmens vātes čaulas D 35/25mm | m | 187
89 | Akmens vātes čaulas D 48/30mm | m | 168
90 | Akmens vātes čaulas D 60/30mm | m | 86
91 | Cauruļvadu stiprinājumi ar gumiju + palīgmateriāli | kompl. | 1
92 | Cauruļvadu veidgabali, montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
93 | Siltumizolācijas stiprināšanas palīgmateriāli (lenta, klipši …) | kompl. | 1
94 | Esošās karstā ūdens un cirkulācijas sistēmas cauruļvadu demonāža | kompl. | 1
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.