ATKLĀTA KONKURSA

IEPIRKUMA ID Nr. BKS2012/01

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/205

„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Smilšu ielā 2, Baložos” ietvaros

Baloži, 2012.gada 12.martā

Papildu informācija Nr.2

Ļ. cien. kundze / A. god. kungs,

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no Ieinteresētajiem piegādātājiem par augstāk minētā konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

1.jautājums: Nolikuma p.8.1.3.a. nav saprotama prasība par būvprakses sertifikātu būvuzraudzības jomā? Lai veiktu remonta darbus, būvdarbu vadītājam nepieciešams būvdarbu vadīšanas sertifikāts. Jautājums: vai pietiek tikai ar būvdarbu vadīšanas sertifikātu?

Atbilde: Saskaņā ar pieejamu informāciju organizācijas, kas Latvijā darbojas sertificēšanas jomā sertificē speciālistus un izsniedz apvienotus būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikātus. Gadījumā ja Pretendenta piedāvātajam speciālistam ir spēkā tikai būvdarbu vadīšanas sertifikāts un tās ir izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu normatīvo aktu prasībām Iepirkuma komisija nevar tādu piedāvājumu noraidīt.

2.jautājums: Nolikuma p.9.1.b. Nav saprotams, kādus dokumentus nepieciešams iesniegt pie atlases dokumentiem?

Atbilde: Atlases dokumenti ir dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, pretendenta kvalifikācijas un citi dokumenti.

3.jautājums: Tehniskās specifikācijas p.1.16:”Cauruļu demontāža” kompl.1.Par kādām caurulēm iet runa, vai zem tā domātas apkures sistēmas cauruļvadu demontāža?

Atbilde: Tehniskās specifikācijas p.1.16 „Cauruļvadu demontāža” tiek paredzēti nomaināmo komunikāciju (apkure, karstā ūdensapgāde un karstā ūdens cirkulācija), cauruļvadu demontāža.

4.jautājums: Par „Apkures” tehnisko projektu. Lapā AVK-01, paskaidrojuma rakstā minēts, ka: „Apkures sistēmu paredzēts montēt slēpti ēkas griestu un sienu konstrukcijās”. Kādās ēkas konstrukcijās paredzēts izvietot apkures caurules dzīvokļos? Spriežot pēc griezumiem, tie ir griesti? Vai caurules jāieštrabē sienās un griestos, vai tās jāapšuj ar reģipsi? Kādus celtniecības darbus jāparedz savos piedāvājumos Pretemdentiem veicot apkures sistēmas izbūvi dzīvokļos? Vai jāparedz dzīvokļu kosmētisko remontu, ja „Jā”, tad cik lielā apjomā?

Atbilde: Apkures sistēmas cauruļvadus paredzēts montēt slēpti ēkas esošajās šahtās, dzīvokļos cauruļvadus jāizliek atklāti. Šahtās ierīkotus stāvvadus jāaizšuj tā lai tie turpmākajā ekspluatācijas laikā būtu pieejami apsaimniekotājam apsekošanai un remontdarbu veikšanai.