## gatavs
Materiālu specifikācija
Rigas iela 18, Baloži, Ķekavas novads
№ | Materiālu nosaukums | Mēra vien. | Vien. skaits | Piezīmes
Apkure
1 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/400mm | gab. | 24 | BUDERUS Logatrend
2 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/800mm | gab. | 72 | BUDERUS Logatrend
3 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/1000mm | gab. | 7 | BUDERUS Logatrend
4 | Radiators VK-Profil Tips 22-500/1200mm | gab. | 14 | BUDERUS Logatrend
5 | Radiatora pieslēguma dubultbloks 1/2" x 16 | gab. | 117
6 | Temostatgalva M 30 | gab. | 117
7 | Radiatoru stiprinājumi | kompl. | 117
8 | Radiatora korķis 1/2" | kompl. | 117
9 | Radiatora atgaisotājs | kompl. | 117
10 | Automatiskais atgaisotājs 1/2" ar vent. | gab. | 24
11 | Uponor daudzslāņu caurule 16x2,0 | m | 675
12 | Uponor daudzslāņu caurule 20x2,25 | m | 349
13 | Uponor daudzslāņu caurule 25x2,5 | m | 480
14 | Uponor likums 16 | gab. | 125
15 | Uponor likums 20 | gab. | 125
16 | Uponor likums 25 | gab. | 125
17 | Uponor T-gab 16x16x16 | gab. | 60
18 | Uponor T-gab 20x16x16 | gab. | 60
19 | Uponor T-gab 20x16x20 | gab. | 60
20 | Uponor T-gab 20x20x16 | gab. | 60
21 | Uponor T-gab 20x20x20 | gab. | 120
22 | Uponor T-gab 25x20x20 | gab. | 60
23 | Uponor T-gab 25x25x25 | gab. | 120
24 | Uponor mufes 16 | gab. | 40
25 | Uponor mufes 20 | gab. | 40
26 | Uponor mufes 25 | gab. | 40
27 | Uponor pāreja 20x3/4” IV | gab. | 56
28 | Uponor pāreja 20x3/4” ĀV | gab. | 164
29 | Uponor pāreja 25x3/4” IV | gab. | 72
30 | Uponor pāreja 25x3/4” ĀV | gab. | 248
31 | Gruntēta metāla caurule DN20 | m | 50
32 | Gruntēta metāla caurule DN25 | m | 30
33 | Gruntēta metāla caurule DN32 | m | 110
34 | Gruntēta metāla caurule DN40 | m | 50
35 | Gruntēta metāla caurule DN50 | m | 20
36 | Gruntēta metāla caurule DN65 | m | 15
37 | Metināmi likumi 90 DN20 | gab. | 40
38 | Metināmi likumi 90 DN25 | gab. | 40
39 | Metināmi likumi 90 DN32 | gab. | 20
40 | Metināmi likumi 90 DN40 | gab. | 12
41 | Metināmi likumi 90 DN50 | gab. | 8
42 | Metināmi likumi 90 DN65 | gab. | 4
43 | Metināmi T-gab DN20 | gab. | 18
44 | Metināmi T-gab DN25 | gab. | 28
45 | Metināmi T-gab DN25x20x20 | gab. | 8
46 | Metināmi T-gab DN40x20x40 | gab. | 2
47 | Metināmi T-gab DN25x25x25 | gab. | 4
48 | Metināmi T-gab DN32x25x32 | gab. | 8
49 | Metināmi T-gab DN40x25x40 | gab. | 4
50 | Metināmi T-gab DN50x25x50 | gab. | 2
51 | Metināmi T-gab DN50x65x40 | gab. | 2
52 | Metināmais uzgalis DN20x1/2” ĀV | gab. | 12
53 | Metināmais uzgalis DN20x3/4” ĀV | gab. | 36
54 | Metināmais uzgalis DN25x3/4” ĀV | gab. | 56
55 | Lodveida krāns ar saskrūvi DN20 | gab. | 120
56 | Lodveida krāns DN20 | gab. | 36
57 | Lodveida krāns DN25 | gab. | 9
58 | Balansējošais vārsts Danfoss MSV-I DN15 | gab. | 3
59 | Balansējošais vārsts Danfoss MSV-I DN20 | gab. | 5
60 | Gružu ķērājs DN20 | gab. | 24
61 | Pretvārsts DN20 | gab. | 24
62 | Siltuma skaitītājs ZENNER ETHI-X DN15 Qn= 1,5m3/st. | gab. | 24
63 | Metāla skapis 500x500 | gab. | 8 | Dziļumu precizēt montāžas laika
64 | Kaučuka tipa izolācija D 18/13mm | m | 675
65 | Kaučuka tipa izolācija D 22/13mm | m | 349
66 | Kaučuka tipa izolācija D 28/13mm | m | 480
67 | Akmens vātes čaulas D 22/25mm | m | 50
68 | Akmens vātes čaulas D 28/25mm | m | 30
69 | Akmens vātes čaulas D 35/25mm | m | 110
70 | Akmens vātes čaulas D 48/30mm | m | 50
71 | Akmens vātes čaulas D 60/30mm | m | 20
72 | Akmens vātes čaulas D 76/30mm | m | 15
73 | Cauruļvadu stiprinājumi ar gumiju + palīgmateriāli | kompl. | 1
74 | Siltumizolācijas stiprināšanas palīgmateriāli (lenta, klipši …) | kompl. | 1
75 | Metināšanas palīgmateriāli | kompl. | 1
Ventilācija
76 | Fresh100-thermo | kompl. | 96
77 | Ventilators S&P Decor 100 CHZ Visual | gab. | 48
78 | Palīgmateriāli ventilācijas montāžām | kompl. | 1
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
Ēkas siltināšanas darbus jāveic saskaņā ar 2001.gada 27.novembra MK noteikumu Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.