## apjomi
Nr.p.k. |  | Mēr- | Dau-
|  | vienība | dzums
Darba nosaukums
1. | Demontāžas darbi
1.1. | Skārda palodžu demontāža esošai ēkai | m | 244.8
1.2. | Betona apmales nojaukšana pa ēkas perimetru | m2 | 112
1.3. | Demontēt esošos koka rāmju logus | m2 | 103.44
1.4. | Demontēt esošos koka durvju blokus | m2 | 30.45
1.5. | Lodžiju azbesta lokšņu apšuvumu demontāža un izvešana utilizācijai | m2 | 159
1.6. | Balkonu stiklojumu demontāža | m2 | 105.6
1.7. | Balkonu un pagraba logu aizsargrežģu demontāža | m2 | 31.2
1.8. | Notekcauruļu un tekņu nojaukšana | m | 243.6
1.9. | Ruļļmateriālu jumta seguma nojaukšna un izvešana utilizācijai | m2 | 885.4
1.10. | Jumta skārda parapetu demontāža | m | 42.1
1.11. | Esošo radiatoru demontāža dzīvokļos | kpl | 1
1.12. | Komunikāciju demontāža no sienām (elektrības skapji, gaismekļi utt.) | gab | 12
1.13. | Ēkas numurzīmes noņemšana | gab. | 1
1.14. | Cokola apmetuma demontāža | m2 | 72.8
1.15. | Karoga turētāja noņemšana | gab. | 1
1.16. | Materiālu pacelšana uz un no ēkas | m.st. | 12
1.17. | Demontēto elementu utilizācija | m3 | 32
Kopā :
2. | Fasādes un gala sienu siltināšana ar cieto akmens vati 120 mm ar dekoratīvo apmetumu, siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045W/(m·k) . Lodžiju izbīdījumu (lodžiju starpsienu) siltināšana ar 50 mm cieto akmens vati. Logu aiļu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm vati. | m2 | 1239.55
2.1. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 1239.55
2.2. | Lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 1239.55
2.3. | Fasādes sienu remonts | m2 | 65
| metāla siets 200x200 | m2 | 68.25
| grunts | kg | 13
| stiprinājumi | gab | 390
| apmetuma sastāvs | m3 | 1.95
2.4. | Sienu šuvju remonts | t.m. | 146
3.4. | Fasāžu apšūšana ar akmens vati b=50 mm un b=120 mm, armēšana | m2 | 1239.55
| grunts | l | 371.865
| cietā akmens vate Paroc FAS 4 b = 120 mm vai analogs | m2 | 1165.445
| cietā akmens vate Paroc FAS 4 b = 50 mm vai analogs | m2 | 114.45
| līmjava | kg | 4958.2
| armējuma java | kg | 6197.75
| dībeļi fasādes siltināšanai ar metāla naglām | gab | 6197.75
| stikla šķiedras siets | m2 | 1363.505
| stūra šina ar sietu | m | 1342
| cokola profils 120 mm | m | 147
2.6. | Fasāžu dekoratīvā apmešana | m2 | 1239.55
| dekoratīvais apmetums | kg | 4958.2
| grunts | l | 247.91
2.7. | Apmesto fasāžu gruntēšana, krāsošana | m2 | 1239.55
| grunts | l | 247.91
| krāsa fasādei | l | 371.865
2.8. | Lāseņa uzstādīšana pa cokola perimetru | m | 140
| lāsenis | m | 145.6
| skrūves | gab | 420
2.9. | Durvju un logu ailu ārējā apdare | m | 704
| akmens vate FAB 3 b = 30 mm biezumā | m2 | 36.96
| Paroc FAL 1 (lamella) 120 mm | m2 | 154.88
| līmjava | kg | 767.36
| gruntskrāsa | l | 140.8
| krāsa | kg | 211.2
2.10. | Ārējo palodžu montāžā | m | 239
| ārējo palodzes logiem (rūpnieciski krāsots tērauda skārds. ) 200 mm | m | 250.95
| hidroizolācijas slānis zem palodzes | m2 | 52.58
| montāžas profesionālās putas | bal. | 23.9
| skrūves | gab | 717
| cietā akmens vate | m2 | 52.58
| hidroizolācijas lenta | m | 262.9
2.11. | Skārda lāseņa uzstādīšana 3.st. balkonu griestiem | m | 48
| lāsenis | m | 49.92
| skrūves | gab | 144
2.12. | Esošo balkonu norobež. m/k k-ciju attīrīšana, remonts un krāsošana (karkass) | m2 | 27
| attīrīšanas līdzeklis | l | 6.75
| GF-021 grunts | kg | 10.8
| antikorozijas krāsojums | kg | 13.5
| palīgmateriāli | kpl | 1
2.13. | Latojuma izbūve balkonu nožogojumiem | m3 | 1.7328
| impregnētas koka latas 38*100 mm | m3 | 1.9061
| skrūves | gab | 1908
| stiprinājumi | kpl | 1
2.14. | Balkonu margu apšuvumu montāža | m2 | 159
| siena skārda profils AP-20 0,5 mm (rūpnieciski krāsots skārds) | m2 | 171.72
| skrūves | gab | 2060.64
| palīgmateriāli | m2 | 159
2.15. | Lodžiju nosegskārda palodžu montāža | m2 | 15.624
| rūpnieciski krāsots skārds | m2 | 17.1864
| skrūves | gab | 1836
2.16. | Lodžiju griestu izlīdzināšana ar apmetumu | m2 | 172.8
| grunts | l | 51.84
| apmetuma sastāvs | kg | 1123.2
2.17. | Lodžiju griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 172.8
| gruntskrāsa | l | 57.024
| krāsa | kg | 51.84
2.18. | Hidroizolējoša pārklājuma izveidošana uz balkona grīdas | m2 | 172.8
| Remmers Epoxy BS 3000 vai analogs | kg | 43.2
2.19. | Lietus ūdens noteku un tekņu montāža | m | 243.6
| teknes ar palīgelementiem | m | 133.665
| notekas ar palīgelementiem | m | 90.3
2.20. | Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža | m2 | 1400
| sastatņu īre | m2 | 1400
Kopā :
3. | Cokola stāva (pamatu) siltināšana ar 100 mm ekstrudēto putupolistirolu 800mm dziļumā pa perimetru ar dekoratīvo apmetumu visam ēkas perimetram , kā arī apmales atjaunošana pa perimetru, putupolistirola siltumvadības koef. λ =< 0,05 W/(m2*K), | m2 | 196
3.1. | Pamatu atrakšana ar roku darbu un ekskavatoru gar cokola sienām pa ēku perimetru un aizbēršana, blietējot ik pa 25 cm | m3 | 34
3.2. | Liekas grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā | m3 | 34
3.3. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 196
3.4. | Plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 196
3.5. | Cokola daļas ar mitrumu necaurlaidošu putupolistirolu siltināšana pa ēkas perimetru | m2 | 196
| ekstrudētais putupolistirols Ecoprim 200 b=100 mm vai analogs | m2 | 205.8
| līme | kg | 784
| dībeļi | gab | 1176
3.6. | Pamatu vertikāla hidroizolācija | m2 | 196
3.7. | Cokola sienu apmetums pa sietu | m2 | 72.8
| stiklašķiedras siets | m2 | 80.08
| līmjava | kg | 364
| palīgmateriāli | m2 | 72.8
3.8. | Cokola sienu krāsošana | m2 | 72.8
| pirmsapmetuma grunts | l | 21.84
| dekoratīvais apmetums | kg | 327.6
| gruntskrāsa | l | 14.56
| krāsa | kg | 18.2
| palīgmateriāli | m2 | 72.8
3.9. | Ēkas apmales izbūve no bruģa | m2 | 84
| smilts | m3 | 4.788
| šķembas | m3 | 21.0672
| betona bruģis | m2 | 90.72
| cementa java | m3 | 6.615
| betona apmale BR 100.20.8 | m | 147
Kopā :
4. | Jumta pārseguma siltināšana 200 mm biezumā, akmens vates λ =< 0,04 W/(m2*K), tvaika un hidroizolācijas slāņa uzklāšana | m2 | 768
4.1. | Jumta virsmas attīrīšana no netīrumiem un gružiem | m² | 768
4.2. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas 20 mm biezumā izbūve | m2 | 768
4.3. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 844.8
4.4. | Siltumizolācijas ierīkošana ar Paroc ROS 30g vai analogu | m2 | 768
| jumta siltumizolācija ar ventilacijas rievām no akmens vates ROS 30g 180 mm | m2 | 829.44
4.5. | Cietās siltumizolācijas virskārtas plātnes ierīkošana | m2 | 768
| akmens vate ROB 60 20 mm biezumā | m2 | 829.44
| stiprinājumi ( peldošie dībeli - 5kg/m2, sk. AR-12, P-01) | gab | 3840
4.5. | Pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m² | 768
4.6. | Jumta seguma izveidošana no ruļļu materiāla 2 kārtās,uzkausējot ar gāzes degli | m2 | 768
| apakšklājs | m2 | 844.8
| virsklājs | m2 | 844.8
| palīgmateriāli | m2 | 768
| Jumta dzegas ierīkošana | m | 130
4.7. | Termoprofiļu Z-180 montāža | m | 99
| termoprofils Z-180 b=2 mm, l=1,5 m | m | 101.97
| metāla lenķīši | gab. | 156
| skrūves | gab. | 792
4.8. | Metāla U-profilu stiprināšana pie Z profiliem | m | 130
| U profils b=2 mm. H-180 mm | m | 133.9
| skrūves | gab | 535.6
4.9. | Dzegas apšuvums ar mitrimizturīgām finiera plātnēm 20 mm biezumā | m2 | 130
| mitrumizturīgais finieris 20 mm biezumā | m2 | 143
| Stiprinājumi | gab | 520
4.10. | Dzegas hidroizolācija | m2 | 104
4.12. | Jumta lāseņu montāža | m2 | 71.5
| lāsenis (rūpnieciski krāsots skārds) | m2 | 78.65
| skrūves | gab | 429
4.13. | Parapetu montāža | m | 41
| mitrumizturīgais finieris | m2 | 24.6
| kokmateriāli | m3 | 0.41
| rūpnieciski krāsots skārds | m2 | 45.1
| montāžas materiāli | m | 41
4.14. | Ventilācijas izvadu aprīkošana ar skārda jumtiņiem | m2 | 19
| Skārda jumtiņi | m2 | 21.85
| palīgmateriāli | m2 | 19
4.15. | Jumta vēdinšānas kanālu remonts un apdare (apmetums uz metāla sieta, krāsots) | m2 | 44
4.16. | Antenas izvadu montāža | gab | 4
| antenas izvads | gab | 4
| palīgmateriāli | kpl | 1
4.17. | Airatoru montāža | gab | 8
4.18. | Izejas lūku uz jumta nomaiņa ( siltināta ) | gab | 2
siltinātu bēniņu lūku 600 x 800, ugunsdrošības pakapei EI 30 |  | gab | 2
4.19. | Pielaiduma pie sienas montāža | m | 37
4.20. | Cilvēku drošības barjera remonts un montāža | m | 116
4.21. | Zibensaizsardzības ierīkošana | kpl | 1
Kopā :
5. | Pagraba pārseguma siltināšana ar putupolistirolu 100 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,05 W/(m2*K) | m2 | 598
5.1. | Esošā nesošā pārseguma virsmas attīrīšana | m² | 598
5.2. | Plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 598
5.3. | Pārseguma gruntēšana | m2 | 598
| Grunts | kg | 179.4
5.4. | Siltumizolācija ar putupolistirolu 100 mm biezumā | m2 | 598
| putupolistirolsors b=100 mm | m2 | 657.8
| Līme | kg | 2392
| dībeļi | gab | 2392
| montāžas putas | gab | 59.8
5.5. | Armējoša sieta uzklāšana | m2 | 598
| līme | kg | 2990
| armējošais siets | m2 | 627.9
| stūra līstītes | tm | 418.6
5.6. | Apmetums uz sieta | m2 | 598
| Grunts | kg | 119.6
| Apmetums | kg | 2093
5.7. | Gaismekļu demontāža - montāža uz pagrabstāva griestiem | gab | 80
5.8. | Apgaismojuma elektisko kabeļu demontāža un jaunu kabeļu montāža aizsargcaurulēs uz pagrabstāva griestiem | m | 410
| Stiprinājumi u.c. | m | 410
Kopā :
6. | Koka rāmju logu nomaiņa dzīvokļos pret PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U =< 1,3 W/(m2*K) | m2 | 69
6.1. | Veco koka logu bloku nomaiņa pret PVC tipa logiem | m2 | 69
| PVC konstrukcijas logi | m2 | 69
| Stiprinājuma elemetni | m2 | 69
| Blīvējuma materiāli | m2 | 69
| montāžas profesionālās putas | bal. | 20.7
6.2. | Palodžu montāža, ēkas iekšpusē | m | 41
| iekšējā MDF palodze | m | 50.43
| Stiprinājuma elemetni | m | 41
| palīgmateriāli | m | 41
6.3. | Logu ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 30.5
Kopā :
7. | Koka rāmju logu nomaiņa kāpņu telpās pret PVC dubulto stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu U =< 1,3 W/(m2*K) | m2 | 29
7.1. | Veco koka logu bloku nomaiņa pret PVC tipa logiem | m2 | 29
| PVC konstrukcijas logi | m2 | 29
| Stiprinājuma elemetni | m2 | 29
| Blīvējuma materiāli | m2 | 29
| montāžas profesionālās putas | bal. | 8
7.2. | Logu ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 13.75
Kopā :
8. | Koka durvju bloku nomaiņa | m2 | 30.45
8.1. | Durvju bloka nomaiņa pret metāla tipa durvīm | gab | 7
| durvju bloks D-1: 1500 x 2100 (h) | m2 | 9.45
| durvju bloks D-2: 1000 x 2100 (h) | m2 | 8.4
| Stiprinājuma elemetni | m2 | 17.85
| Blīvējuma materiāli | m2 | 17.85
| montāžas profesionālās putas | bal. | 5.355
8.2. | Iekšējo koka durvju bloku uzstādīšana | gab | 4
| koka durvju bloks D-1 1500 x 21000 (h) | m2 | 12.6
| Stiprinājuma elemetni | m2 | 12.6
| Blīvējuma materiāli | m2 | 12.6
| montāžas profesionālās putas | bal. | 1.6065
8.3. | Durvju ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 11
8.4. | Durvju aizvēršanās mehānismi kāpņu telpas durvīm | gab. | 3
8.5. | Aizslēgšanas mehānisms kāpņu telpas durvīm | gab. | 3
8.6. | Aizslēgšanas mehānisms pagraba telpas durvīm | gab. | 3
8.7. | Durvju aplodu uzstādīšana | m | 92.4
Kopā :
9. | Dažādi darbi
9.1. | Ieejas kāpņu pakāpienu un laukumu izlīdzināšana ar ārējo darbu remontjavu (precizēt autoruzraudzības kārtībā) | m2 | 14.5
9.2. | Apmetuma ierīkošana uz metāla sieta ieejas mezglu griestiem, krāsošana | m2 | 11.6
9.3. | Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana un līdzināšana | m2 | 21
9.4. | Ieejas jumtiņu apdare | m2 | 21
9.5. | Skārda apšuvums pa jumtiņu perimetru | m | 27
9.6. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | m | 450
9.7. | Pagraba padzilinājumu remonts | m2 | 27
9.8. | Veco koka logu bloku nomaiņa pret PVC tipa logiem pagrabā | m2 | 5.76
9.9. | Logu ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana pagrabā | m2 | 3.6
9.10. | Pagraba logu aizsargrežģu tīrīšana, cinkošana, krāsošana un uzstādīšana | m2 | 12
9.11. | Karogu turētāja ierīkošana | gab. | 1
9.12. | Numerācijas zīmju montāža | gab | 1
9.13. | Komunikāciju montāža (elektrības skapji, antenas, gaismkeļi utt.) | gab | 12
10. | Uzlabojumi siltuma apgādes sistēmā – esošo siltuma sadales cauruļu, t sk. stāvvadu nomaiņa pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm (izolācijas siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045 W/(m·k) ). | kpl | 1
11. | Siltummezgla rekonstrukcijas darbi | kpl | 1
12. | Būvlaukumu aprīkošana
12.1. | Celtniecības žogs, 3 mēneši | m | 230
12.2. | Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana | gab | 1
12.3. | Informatīvā stenda uzstādīšana | gab. | 1
12.4. | Konteinera tipa vagoniņu īre- 3 mēn. | gab | 3
12.5. | Konteineru atvēšana | gab | 3
12.6. | Tualetes īre un apkalpošana divas reizes mēnesī | gab | 1
12.7. | Objekta, sakopšana, tīrīšna | obj. | 1
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
Ēkas siltināšanas darbus jāveic saskaņā ar 2001.gada 27.novembra MK noteikumu Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.