## Sheet1
Materiālu apjomi
Būves nosaukums: |  |  |  | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
Objekta nosaukums: |  |  |  | Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese: |  |  |  | Uzvaras prospekts 12, Rīgas raj., Baloži
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | 11/15p
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Cokols un pagrabs
| 1 | Betona apmales ap ēku atjaunošana (šķembu pamatne 10cm biezumā, betona apmale 10cm biezumā), platums 700 mm | m2 | 46.8
| 2 | Gaismas šahtu sieniņu atjaunošana ar vieglbetona mūri 300 mm, hidroizolācijas atjaunošana, apdare | m2 | 3.4
| 3 | Gaismas šahtu sieniņu apdare | m2 | 10.5
| 4 | Gaismas šahtu aizsargrestes, no jauna izgatavojamas krāsota metāla režģis, mezglus risinot būvniecības gaitā | m2 | 4
| 5 | Cokola atrakšana | m3 | 158
| 6 | Sagatavot virsmu siltumizolācijas uzlikšanai - uzklāt grunti un hidroizsolāciju pirms siltumizolācijas uzlīmēšanas | m2 | 158
| 7 | Siltumizolācijas ieklāšana pamatiem, b=80 mm (stiprināta pēc STYRODUR tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 158
| 8 | Siltinātās pamatu virszemes daļas armēšana ar sietu, apmešana ar ūdensizturīgu zemgrunts ekspluatācijai atbilstošu apmetumu. b=20mm | m2 | 86.7
| 9 | Cokola krāsojums ar SADOLIN Silicato-Moderno sistēmu (gruntēšana, 2x krāsošana pēc SADOLIN tehnoloģijas) | m2 | 76.5
| 10 | Pamatu aizbēršana ar esošo grunti, blietējot pa kārtām (ik pēc 40 cm). | m3 | 145
| 11 | Liekās grunts izlīdzināšana | m3 | 13
| 12 | Ventilācijas restu atjaunošana, krāsošana | m2 | 1
| 13 | Pagraba pārseguma siltinājums - putupolistirols, b=100mm (stiprināts pēc STYRODUR tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus). Armēts ar sietu, apmests, krāsots | m2 | 352
Ēkas fasāde
| 14 | Siltumizolācija - PAROC FAS 3 vai analoga akmens vate 100mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus). Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas veikt fasādes attīrīšanu, bojāto apdares vietu labošanu u.c. priekšdarbus | m2 | 1223
| 15 | Logailu siltumizolācija - PAROC FAS 3 vai analoga akmens vate 30mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 85.7
| 16 | Dekoratīvais apmetums 20mm uz plastikāta vai stiklašķiedras sieta, ieskaitot stūru armēšanas elementu ar stiklašķiedras sietu izbūve logu un durvju ailām (pa visu perimetru) | m2 | 1308.7
| 17 | Fasādes krāsojums ar SADOLIN Silicato-Moderno sistēmu (gruntēšana, 2x krāsošana pēc SADOLIN tehnoloģijas), ieskaitot fasādes plakņu dalīšanu dažādos krāsu toņos | m2 | 1308.7
Jumts
| 18 | Esošā jumta seguma attīrīšana, ieskaitot nevajadzīgo konstrukciju demontāžu | m2 | 315
| 19 | Jumta apmales piemūrēšana ar armētu vieglbetona mūri | m3 | 11
| 20 | Ruļļveida jumta seguma materiāla iestrāde divās kārtās atbilstoši tehnoloģiskajām prasībā, ieskaitot pieslēgumus šahtu izvadiem, blakus fasādēm un parapetam un nepieciešamu seguma vēdināšanas aeratorus un pieslēgumus | m2 | 466.8
| 21 | Siltumizolācija - PAROC ROS 30 vai analoga akmens vate 160mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 373.8
| 22 | Siltumizolācija - PAROC ROB 60 vai analoga akmens vate 40mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 437.1
| 23 | Siltumizolācija - PAROC FAS 3 vai analoga akmens vate 100mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus). Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas veikt fasādes attīrīšanu, bojāto apdares vietu labošanu u.c. priekšdarbus | m2 | 67.2
| 24 | Skārda apmale ar PVC pārklājumu, stiprinājumi | m2 | 87
Jumtiņš virs ieejas
| 25 | Esošā seguma demontāža, utilizācija | m2 | 15.6
| 26 | Ruļļveida jumta seguma materiāla iestrāde divās kārtās atbilstoši tehnoloģiskajām prasībā, ieskaitot pieslēgumus šahtu izvadiem, blakus fasādēm un parapetam un nepieciešamu seguma vēdināšanas aeratorus un pieslēgumus | m2 | 16.3
| 27 | Siltumizolācija - PAROC ROS 30 vai analoga akmens vate 160mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 15.6
| 28 | Siltumizolācija - PAROC ROB 60 vai analoga akmens vate 40mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus) | m2 | 15.6
| 29 | Siltumizolācija - PAROC FAS 3 vai analoga akmens vate 100mm uz līmjavas kārtas (stiprināta pēc PAROC tehnoloģijas ieskaitot stiprinājuma elementus- skrūves, dībeļus, nosegelementus, stūra līstes u.c.nepieciešamos materiālus). Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas veikt fasādes attīrīšanu, bojāto apdares vietu labošanu u.c. priekšdarbus | m2 | 21.6
| 30 | Skārda apmale ar PVC pārklājumu, stiprinājumi | m2 | 5.4
Ieejas kāpnes
| 31 | Atbalsta sieniņas - ķieģeļu mūra remonta darbi, pārmūrēšana | m3 | 2.6
| 32 | Dekoratīvais apmetums 20mm uz plastikāta sieta | m2 | 14.4
| 33 | Krāsojums ar SADOLIN Silicato-Moderno sistēmu (gruntēšana, 2x krāsošana pēc SADOLIN tehnoloģijas) | m2 | 14.4
| 34 | Betona apmales ap ieeju atjaunošana (šķembu pamatne 10cm biezumā, betona apmale 10cm biezumā), platums 450 mm | t/m | 7.4
Detaļas
| 35 | Ārējo skārda palodžu ar PE pārklājumu (~300mm platumā) izgatavošana un montāža, ieskaitot stiprinājuma, montāžas un hermetizācijas palīgmateriālus | t/m | 93.3
| 36 | Skārda parapetu ar PE pārklājumu un ventilācijas šahtu nosedzēju izgatavošana un montāža, ieskaitot stiprinājuma, montāžas un hermetizācijas palīgmateriālus. | m2 | 101
| 37 | Balkonu margas, izgatavotas atbilstoši Arhitekūras daļas rasējumiem | m2 | 106.4
Ventilācijas sistēmas
| 38 | Ventilācijas kanālu tīrīšana | m | 78.4
| 39 | Regulējamu pieplūdes ierīču ierīkošana logos | gb. | 47
| 40 | Ventilatori | gb. | 42
| 41 | Dekoratīvo un tehnisko aprīkojumu (ēkas Nr. zīme, karoga turētājs, uzrakstus uz fasādes u.c.) demontāža pirms darbu uzsākšanas un montāža pēc to pabeigšanas | kompl. | 1
| 42 | Fasādes sastatņu montāža/ demontāža, ieskaitot izmantošanas izmaksas, sieta uzvilkšanu un pagaidu nosega /jumtiņa ierīkošanu | m2 | 1360.5
| 43 | Zālāja atjaunošana ap ēku un vietās, kur būvdarbu rezultātā tas sabojāts | m2 | 270.0
| 44 | Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana atbilstoši izstrādātajai DOP projekta daļai | kompl. | 1
Materiālu apjomi doti bez virsmēriem!
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
Ēkas siltināšanas darbus jāveic saskaņā ar 2001.gada 27.novembra MK noteikumu Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.