## Tame
8. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. BKS 2018/1SPSIL
Tāme
Objekta adrese: Ķekavas novads, Baložu pilsēta
Objekta nosaukums : Siltumtrases atjaunošana Baložu pilsētā
Darbu veids: Siltumtīklu izbūve | [8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr. p/k | Darbu un izdevumu nosaukums | Materiālu un iekārtu tips,marka | Mērvie-nība | Vienības skaits | Vienības izmaksas /EUR/ |  |  |  | Kopējās izmaksas /EUR/ |  |  | Summa, EUR
[5 empty] | Iekārtas, materiāli | Darba alga | mehānismi, palīgmateriāli | Kopā, EUR | Iekārtas, materiāli | Darba alga | mehānismi, palīgmateriāli
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | RŪPNIECISKI IZOLĒTI CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN MATERIĀLI TO MONTĀŽAI
1.1 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø60,3/140mm (2.sērija) | t. m | 279.2
1.2 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø76,1/160mm (2.sērija) | t. m | 389.4
1.3 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø88,9/180mm (2.sērija) | t. m | 73
1.4 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø114,3/225mm (2.sērija) | t. m | 234.8
1.5 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules | Ø168,3/280mm (2.sērija) | t. m | 603.4
Uzvaras prospekts Nr.10 (4MDz)
1.6 | Rūpn. izolēto cauruļu montāža tranšejā | Ø76,1/160mm (2.sērija) | t. m | 150
Uzvaras prospekts Nr.7 (5MDz)
1.7 | Rūpn. izolēto cauruļu montāža tranšejā | Ø114,3/225mm (2.sērija) | t. m | 166
Zaļā iela 1 (1.5MDz)
1.8 | Rūpn. izolēto cauruļu montāža tranšejā | Ø168,3/280mm (2.sērija) | t. m | 60
1.6 | Rūpnieciski izolēts paralēls h-veida atzars | Ø76,1/160mm - Ø76,1/160mm | gab. | 4
1.7 | Rūpnieciski izolēts paralēls h-veida atzars | Ø168,3/280mm - Ø168,3/280mm | gab. | 2
1.8 | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-veida atzars | Ø168,3/280mm - Ø76,1/160mm | gab. | 4
1.9 | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø60,3/140mm | gab. | 8
1.10 | Rūpnieciski izolēts līkums 97° | Ø60,3/140mm | gab. | 2
1.11 | Rūpnieciski izolēts līkums 125° | Ø60,3/140mm | gab. | 2
1.12 | Rūpnieciski izolēts līkums 131° | Ø60,3/140mm | gab. | 2
1.13 | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø76,1/160mm | gab. | 32
1.14 | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø88,9/180mm | gab. | 2
1.15 | Rūpnieciski izolēts līkums 103° | Ø88,9/180mm | gab. | 2
1.16 | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø114,3/225mm | gab. | 4
1.17 | Rūpnieciski izolēts līkums 91° | Ø114,3/225mm | gab. | 2
1.18 | Rūpnieciski izolēts līkums 92° | Ø114,3/225mm | gab. | 2
1.19 | Rūpnieciski izolēts līkums 94° | Ø114,3/225mm | gab. | 2
1.20 | Rūpnieciski izolēts līkums 96° | Ø114,3/225mm | gab. | 2
1.21 | Rūpnieciski izolēts līkums 90° | Ø168,3/280mm | gab. | 16
1.22 | Rūpnieciski izolēts līkums 95° | Ø168,3/280mm | gab. | 2
1.23 | Rūpnieciski izolēts līkums 100° | Ø168,3/280mm | gab. | 2
1.24 | Rūpnieciski izolēts līkums 143° | Ø168,3/280mm | gab. | 2
1.25 | Rūpnieciski izolēts līkums 132° | Ø168,3/280mm | gab. | 2
1.26 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn32 | cauruļvadam Ø76,1/160mm; L=1,50m, h=1,25m | gab. | 2
1.27 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn32 | cauruļvadam Ø76,1/160mm ; L=1,50m, h=1,1m | gab. | 2
1.28 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn33 | cauruļvadam Ø76,1/160mm; L=1,50m, h=0,8m | gab. | 4
1.29 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn34 | cauruļvadam Ø76,1/160mm; L=1,50m, h=0,6m | gab. | 2
1.27 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn150 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn40 | cauruļvadam Ø168,3/280mm; =1,50m, h=1,10m | gab. | 2
1.28 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn150 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn40 | cauruļvadam Ø168,3/280mm ; L=1,50m, h=0,70m | gab. | 2
1.29 | Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstiem Dn32 | cauruļvadam Ø76,1/160mm; L=1,50m, h=1,15m | gab. | 2
1.30 | Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda servisa vārsts Dn40 | cauruļvadam Ø168,3/280mm ; L=1,50m, h=1,60m | gab. | 2
1.31 | Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda servisa vārsts Dn40 | cauruļvadam Ø168,3/280mm; L=1,50m, h=1,80m | gab. | 2
1.32 | Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda servisa vārsts Dn32 | cauruļvadam Ø76,1/160mm; L=1,00m, h=1,30m | gab. | 2
1.33 | Elastīgais ievads | ∅140mm (ārējais - ∅173mm) | gab. | 12
1.34 | Elastīgais ievads | ∅160mm (ārējais - ∅191mm) | gab. | 24
1.35 | Elastīgais ievads | ∅180mm (ārējais - ∅209mm) | gab. | 8
1.36 | Elastīgais ievads | ∅225mm (ārējais - ∅255mm) | gab. | 12
1.37 | Elastīgais ievads | ∅280mm (ārējais - ∅312mm) | gab. | 14
1.38 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei | cauruļvadam Ø60,3/140mm | gab. | 12
1.39 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei | cauruļvadam Ø76,1/160mm | gab. | 24
1.40 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei | cauruļvadam Ø88,9/180mm | gab. | 8
1.41 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei | cauruļvadam Ø114,3/225mm | gab. | 12
1.42 | Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei | cauruļvadam Ø168,3/280mm | gab. | 14
1.43 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø60,3/140mm | kompl. | 44
1.44 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø76,1/160mm | kompl. | 82
1.45 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø88,9/180mm | kompl. | 20
1.46 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø114,3/225mm | kompl. | 36
1.47 | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) | cauruļvadam Ø168,3/280mm | kompl. | 92
1.48 | Cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas spilveni | b=40mm | t. m | 150.8
1.49 | Brīdinājuma lenta |  | t. m | 1236.1
1.50 | Signalizācijas sistēmas kārba |  | kompl. | 11
1.51 | Trīsdzīslu savienojuma kabelis | NYM 3x1.5 3×1,5 | t. m | 39
1.52 | Materiāli signalizācijas vadu sagredzenošanai |  | kompl. | 1
2. | PĀRĒJIE CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI, IEKĀRTAS
2.1 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø21,3×2,0mm | t. m | 9
2.2 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø26,9x2,6mm | t. m | 7.5
2.3 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø33,7x2,6mm | t. m | 6
2.4 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø48,3x2,6mm | t. m | 4.5
2.5 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø60,3x2,9mm | t. m | 167
2.6 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø76,1x2,9mm | t. m | 422.6
2.7 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø88,9x3,2mm | t. m | 283.8
2.8 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø114,3x3,6mm | t. m | 210.6
2.9 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø139,7x3,6mm | t. m | 62.4
2.10 | Elektrometināti tērauda cauruļvadi | Ø168,3x4,0mm | t. m | 214.2
2.11 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° | Ø21,3×2,0mm | gab. | 12
2.12 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° | Ø26,9x2,6mm | gab. | 10
2.13 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | Ø60,3x2,9mm | gab. | 20
2.14 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° | Ø76,1x2,9mm | gab. | 16
| Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | Ø76,1x2,9mm | gab. | 4
2.15 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | Ø88,9x3,2mm | gab. | 20
| Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | Ø114,3x3,6mm | gab. | 12
2.16 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° | Ø139,7x3,6mm | gab. | 4
2.17 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | Ø139,7x3,6mm | gab. | 10
2.18 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° - 170° | 168,3x4,0mm | gab. | 6
2.19 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø60,3x2,9mm - Ø60,3x2,9mm | gab. | 4
2.20 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø76,1x2,9mm - Ø60,3x2,9mm | gab. | 2
2.21 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø76,1x2,9mm - Ø76,1x2,9mm | gab. | 2
2.22 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø88,9x3,2mm - Ø60,3x2,9mm | gab. | 6
2.23 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø114,3x3,6mm - Ø76,1x2,9mm | gab. | 6
2.24 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø168,3x4,0mm - Ø60,3x2,9mm | gab. | 4
2.24 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars | Ø168,3x4,0mm - Ø76,1x2,9mm | gab. | 8
2.25 | Elektrometinātu tērauda cauruļvadu konusveidīga diametra pāreja | Ø168,3x4,0mm - Ø139,7x3,6mm | gab. | 2
| Elektrometinātu tērauda cauruļvadu konusveidīga diametra pāreja | Ø168,3x4,0mm - Ø76,1x2,9mm | gab. | 4
2.26 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrase atgaisošanai | Dn20 | gab. | 5
2.27 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases atgaisošanai | Dn15 | gab. | 6
2.28 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts ūdens izlaidei | Dn50 | gab. | 2
2.29 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts ūdens izlaidei | Dn40 | gab. | 3
2.30 | Tērauda lodveida iemetināmais vārsts ūdens izlaidei | Dn25 | gab. | 4
2.31 | Metināšanas materiālu komplekts |  | kompl. | 1
3 | KRĀSOŠANAS UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI
3,1 | Gruntējums | URF-0110 | kg | 42.3
3,2 | Krāsa | Neosprint 30 (krāsot 2 kārtās) | kg | 84.6
3,3 | Akmens vates čaulas | Ø169, s=100mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 107.1
3,4 | Akmens vates čaulas | Ø169, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 107.1
3,5 | Akmens vates čaulas | Ø140, s=80mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 31.2
3,6 | Akmens vates čaulas | Ø140, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 31.2
3,7 | Akmens vates čaulas | Ø114, s=80mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 105.3
3,8 | Akmens vates čaulas | Ø114, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 105.3
3,9 | Akmens vates čaulas | Ø89, s=80mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 141.9
3,10 | Akmens vates čaulas | Ø89, s=50mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 141.9
3,11 | Akmens vates čaulas | Ø76, s=80mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 211.3
3,12 | Akmens vates čaulas | Ø76, s=50mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 211.3
3,13 | Akmens vates čaulas | Ø60, s=80mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 83.5
3,14 | Akmens vates čaulas | Ø60, s=50mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 83.5
3,15 | Akmens vates čaulas | Ø49, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 2.5
3,16 | Akmens vates čaulas | Ø49, s=50mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 2.5
3,17 | Akmens vates čaulas | Ø34, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 3
3,18 | Akmens vates čaulas | Ø34, s=40mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 3
3,19 | Akmens vates čaulas | Ø27, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 4
3,20 | Akmens vates čaulas | Ø27, s=40mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 4
3,21 | Akmens vates čaulas | Ø22, s=60mm, Paroc Pro Section 100 | t. m | 4.5
3,22 | Akmens vates čaulas | Ø22, s=40mm , Paroc Pro Section 100 | t. m | 4.5
3,23 | PVC pārklājums | 8206 | m² | 1002.8
3,24 | PVC 90° gatavais līkums |  | kompl. | 1
3,25 | Materiāli siltumizolācijas un PVC pārklājuma montāžai | Paroc Pro Section 100 | kompl. | 1
4. | CELTNIECĪBAS MATERIĀLI UN DARBI
4.1 | Peldoša tipa čuguna lūka ar adoptācijas gredzenu | VIATOP NIVEAU 700 H200 D400 | gab. | 8
4.2 | Groda vāks | KCP-10 | gab. | 4
4.3 | Groda vāks | KCP-15 | gab. | 4
4.4 | Grods | KC-10-06 | gab. | 2
4.5 | Grods | KC-10-045 | gab. | 3
4.6 | Grods | KC-15-09 | gab. | 2
4.7 | Grods | KC-15-045 | gab. | 1
4.8 | Grods | KC-15-03 | gab. | 1
4.9 | Pamatu bloks | FBS-9-3-6T | gab. | 14
4.10 | Izlīdzināšanas gredzens | KCO-1 | gab. | 5
4.11 | Bitumena grunts |  | kompl. | 1
4.12 | Bitumena mastika | MGTN | kompl. | 1
4.13 | Slīdošie balsti ēkās un to montāža | Dn50 | kompl. | 1
4.14 | Aku rūpnieciski izolētiem noslēgvārstiem un servisa vārstiem izbūve | Dn40 | kompl. | 8
5. | ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI
5.1 | Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu |  | m³ | 366.2
5.2 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu) |  | m³ | 829
5.3 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas |  | m³ | 276.3
5.4 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm |  | m³ | 111.2
5.5 | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu |  | m³ | 255
5.6 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām ar elektroblieti |  | m³ | 1050.4
5.7 | Liekās grunts izvešana un utilizācija |  | m³ | 54.9
5.8 | Esoša asfalta ceļa seguma izjaukšana un atjaunošana |  | m² | 777.8
5.9 | Esoša asfalta trotuāra seguma izjaukšana un atjaunošana |  | m² | 8.9
5.10 | Esoša betona bruģa trotuāra seguma izjaukšana un atjaunošana |  | m² | 130.3
5.11 | Esoša bortakmens izjaukšana un atjaunošana |  | t.m. | 87
5.12 | Esoša zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana |  | m² | 587.07
6. | DEMONTĀŽAS DARBI
6.1 | Esošo cauruļvadu Dn50 demontāža kanālā |  | t. m | 280.8
6.2 | Esošo cauruļvadu Dn65 demontāža kanālā |  | t. m | 330.3
6.3 | Esošo cauruļvadu Dn80 demontāža kanālā |  | t. m | 40.8
6.4 | Esošo cauruļvadu Dn100 demontāža kanālā |  | t. m | 234.4
6.5 | Esošo cauruļvadu Dn150 demontāža kanālā |  | t. m | 54.1
6.6 | Esošo cauruļvadu Dn200 demontāža kanālā |  | t. m | 547.4
6.7 | Kanālu demontāža un utilizācija kopā ar vāku, atbalsta spilveniem, slīdošiem un nekustīgiem balstiem |  | t. m | 743.9
6.8 | Esošo cauruļvadu Dn50 demontāža ēkās |  | t. m | 168.6
6.9 | Esošo cauruļvadu Dn65 demontāža ēkās |  | t. m | 119
6.10 | Esošo cauruļvadu Dn100 demontāža ēkās |  | t. m | 68.5
6.11 | Esošo cauruļvadu Dn125 demontāža ēkās |  | t. m | 62.4
6.12 | Esošo cauruļvadu Dn150 demontāža ēkās |  | t. m | 205.8
6.13 | Esošo cauruļvadu Dn200 demontāža ēkās |  | t. m | 284
6.14 | Ēkās esošās armatūras, slīdošo un nekustīgo balstu demontāža |  | kompl. | 1
6.15 | Siltumtehniskās kameras demontāža kopā ar vāku, armatūru, atbalsta spilveniem, slīdošiem un nekustīgiem balstiem |  | kompl. | 5
Papildizdevumi.
7 | Darbi, kas saistītie ar krustojumiem ar esošiem tīkliem; caurules ultraskaņas; rakšanas atļauja; ģeodēzijas pakalpojumi; transporta kustības organizēšana. |  | obj. | 1
Kopā:
| Transporta izmaksas: |  |  | %
| Kopā tiešie un transporta izdevumi: |  | EUR
Sociālais nodoklis 23,59%:
| Darbuzņēmēja virsizdevumi : |  |  | %
| Plānotā peļņa no tiešo un neparedzēto izdevumu summas |  |  | %
| Izdevumi kopā: |  | EUR
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): ___________________________ _________________ _________________ /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ Datums:_______________